## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 343437.64
1 | 直接费 |  |  |  |  | 316758.23
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 102317.08
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 208144.06
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 6297.09
2 | 管理费 |  |  |  | 16.08 | 16451.9
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 10 | 10233.42
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 7162.2
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 16.08
1.3 | 利润 |  |  |  | 10
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 7 | 7162.2
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 7 | 7162.2
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 2103.6
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 352703.44
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 31743.31
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 384446.75
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 30715.1
1 | 031001006001 | 塑料排水管 |  | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U DN110 | m | 110.21 | 50.88 |  | 5607.48
2 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1.介质:冷水 2.材质、规格:PPR DN65 | m | 30.36 | 43.2 |  | 1311.55
3 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1.介质:冷水 2.材质、规格:PPR DN32 | m | 22.32 | 19.58 |  | 437.03
4 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1.介质:冷水 2.材质、规格:PPR DN25 | m | 114.94 | 16.25 |  | 1867.78
5 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1.介质:热水 2.材质、规格:PPR DN25 | m | 8.58 | 23.33 |  | 200.17
6 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1.介质:热水 2.材质、规格:PPR DN20 | m | 56.53 | 20.54 |  | 1161.13
7 | 031001006008 | 空调冷凝管 |  | 1.介质:空调水 2.材质、规格:PVC-U DN50 | m | 46.93 | 22.44 |  | 1053.11
8 | 031001007001 | 钢塑复合管 |  | 1.材质、规格:钢塑复合管 100 | m | 21.51 | 99.21 |  | 2134.01
9 | 031003001001 | 蝶阀 |  | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 5 | 93.62 |  | 468.1
10 | 031003001002 | 蝶阀 |  | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1 | 234.81 |  | 234.81
11 | 031003001003 | 减压阀 |  | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1 | 351.92 |  | 351.92
本页小计 | [8 empty] | 14827.09
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
12 | 031003001004 | 液动阀 |  | 1.类型:液动阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1 | 155.17 |  | 155.17
13 | 031003001005 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1 | 271.07 |  | 271.07
14 | 031003002001 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 1 | 547.01 |  | 547.01
15 | 031003013001 | 水表 |  | 1.型号、规格:DN25 2.附件配置:水表*1、闸阀*1 | 个 | 13 | 145.89 |  | 1896.57
16 | 031004003001 | 无障碍洗脸盆 |  | 1.组装形式:台式 2.附件名称、数量:安全抓杆 | 组 | 13 | 368.53 |  | 4790.89
17 | 031004006001 | 坐式大便器 |  | 1.规格、类型:坐式 | 组 | 13 | 306.8 |  | 3988.4
18 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 1.材质、规格:成品淋浴器 | 套 | 12 | 246.31 |  | 2955.72
19 | 031004014001 | 地漏 |  | 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN75 | 个 | 24 | 49.77 |  | 1194.48
20 | 031002003001 | 刚性防水套管DN100 |  |  | 个 | 1 | 88.7 |  | 88.7
|  | 消防工程 | [6 empty] | 178636.07
|  | 电 | [6 empty] | 35803.85
21 | 030404016001 | 喷淋泵控制柜 |  | 1.名称:喷淋泵控制柜 2.型号:800*600*2000 3.规格:含配套控制线 | 台 | 1 | 991.63 |  | 991.63
本页小计 | [8 empty] | 16879.64
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
22 | 030404016002 | 消火栓泵控制柜 |  | 1.名称:消火栓泵控制柜 2.型号:800*600*2000 3.规格:含配套控制线 | 台 | 1 | 991.63 |  | 991.63
23 | 030404032001 | 火灾报警接线端子箱 |  | 1.名称:火灾报警接线端子箱 | 台 | 4 | 507.98 |  | 2031.92
24 | 030408002001 | 控制电缆 |  | 1.规格:WDZN-KVV-7*1.5 | m | 75.72 | 27.38 |  | 2073.21
25 | 030411001001 | 配管 |  | 1.材质:SC 2.规格:DN25mm | m | 479.42 | 20.5 |  | 9828.11
26 | 030411001002 | 配管 |  | 1.材质:SC 2.规格:DN20mm | m | 248.65 | 14.95 |  | 3717.32
27 | 030411003001 | 桥架 |  | 1.名称:金属耐火桥架 2.规格:100*50 3.材质:外刷防火漆 | m | 11.7 | 46.75 |  | 546.98
28 | 030411003002 | 桥架 |  | 1.名称:金属耐火桥架 2.规格:150*75 3.材质:外刷防火漆 | m | 19.45 | 92.75 |  | 1803.99
29 | 030411004001 | 配线 |  | 1.规格:NH-RVS-2X1.5 2.配线部位:管内穿线 | m | 265.05 | 3.67 |  | 972.73
30 | 030411004002 | 配线 |  | 1.规格:BV2.5 2.配线部位:管内穿线 | m | 77.72 | 2.99 |  | 232.38
31 | 030411004003 | 配线 |  | 1.规格:WDZN-BYJ2.5 2.配线部位:管内穿线 | m | 218.59 | 3.25 |  | 710.42
本页小计 | [8 empty] | 22908.69
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
32 | 030411004004 | 配线 |  | 1.规格:WDZN-BYJ4 2.配线部位:管内穿线 | m | 15.13 | 4.41 |  | 66.72
33 | 030411004005 | 配线 |  | 1.型号:WDZN-BYJR1.5 2.配线部位:管内穿线 | m | 260.69 | 3.21 |  | 836.81
34 | 030411004006 | 配线 |  | 1.型号:WDZN-RVS-2*1.5 2.配线部位:管内穿线 | m | 51.18 | 4.09 |  | 209.33
35 | 030411004007 | 配线 |  | 1.规格:WDZN-RVSP-2*1.5 2.配线部位:管内穿线 | m | 38.86 | 7.43 |  | 288.73
36 | 030411004008 | 配线 |  | 1.规格:WDZN-RVVP-2X1.5 2.配线部位:管内穿线 | m | 134.38 | 4.31 |  | 579.18
37 | 030411004009 | 配线 |  | 1.规格:WDZN-BYJ4 2.配线部位:桥架内配线 | m | 46.8 | 4.83 |  | 226.04
38 | 030411004010 | 配线 |  | 1.规格:WDZN-BYJR1.5 2.配线部位:桥架内配线 | m | 23.4 | 3.52 |  | 82.37
39 | 030411004011 | 配线 |  | 1.规格:WDZN-RVS-2*1.5 2.配线部位:桥架内配线 | m | 23.4 | 5.39 |  | 126.13
40 | 030411004012 | 配线 |  | 1.规格:WDZN-RVVP-2X1.5 2.配线部位:桥架内配线 | m | 22.8 | 5.61 |  | 127.91
41 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 107 | 6.65 |  | 711.55
42 | 030601002001 | 压力开关 |  | 1.名称:压力开关 | 台 | 3 | 159.24 |  | 477.72
43 | 030601002002 | 湿式报警阀压力开关 |  | 1.名称:湿式报警阀压力开关 | 台 | 1 | 159.24 |  | 159.24
本页小计 | [8 empty] | 3891.73
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
44 | 030817006001 | 水位感应器 |  | 1.规格:水位感应器 | 组 | 1 | 86.66 |  | 86.66
45 | 030904001001 | 智能型差定温感温探测器 |  | 1.名称:智能型差定温感温探测器 | 个 | 2 | 46.73 |  | 93.46
46 | 030904001002 | 智能型光电感烟探测器 |  | 1.名称:智能型光电感烟探测器 | 个 | 38 | 47.11 |  | 1790.18
47 | 030904003001 | 带电话插孔的手动报警按钮 |  | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SAP-8402 | 个 | 7 | 56.92 |  | 398.44
48 | 030904005001 | 声光报警器(自带输出模块） |  | 1.名称:声光报警器(自带输出模块) 2.规格:HX-100A/B | 个 | 8 | 62.54 |  | 500.32
49 | 030904006001 | 消防对讲电话分机 |  | 1.名称:消防对讲电话分机 | 个 | 2 | 93.1 |  | 186.2
50 | 030904007001 | 消防广播喇叭(吸顶安装) |  | 1.名称:消防广播喇叭(吸顶安装) 2.功率:3W 8Ω | 个 | 9 | 217.98 |  | 1961.82
51 | 030904008001 | 单输入、单输出模块 |  | 1.名称:单输入、单输出模块 | 个 | 7 | 159.46 |  | 1116.22
52 | 030904008002 | 智能单输入模块 |  | 1.名称:智能单输入模块 | 个 | 4 | 135.21 |  | 540.84
53 | 030904008003 | 总线隔离器 |  | 1.名称:总线隔离器 | 个 | 4 | 97.69 |  | 390.76
54 | 030904010001 | 防火门控制器 |  |  | 台 | 2 | 221.24 |  | 442.48
55 | 030904015001 | 火灾显示器 |  |  | 台 | 2 | 252.21 |  | 504.42
本页小计 | [8 empty] | 8011.8
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 水 | [6 empty] | 142832.22
56 | 030601002003 | 压力表 |  | 1.名称:压力表 2.规格:DN150 | 台 | 8 | 117.08 |  | 936.64
57 | 030601002004 | 压力表 |  | 1.名称:压力表 2.规格:DN100 | 台 | 1 | 117.08 |  | 117.08
58 | 030601004001 | 自动记录流量计 |  | 1.名称:自动记录流量计 2.规格:DN100 | 台 | 2 | 528.02 |  | 1056.04
59 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | m | 135.33 | 43.5 |  | 5886.86
60 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹连接 | m | 196.87 | 50.97 |  | 10034.46
61 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 2.连接形式:螺纹连接 | m | 69.1 | 61.11 |  | 4222.7
62 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 2.连接形式:沟槽式连接 | m | 27.27 | 50.96 |  | 1389.68
63 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽式连接 | m | 18.65 | 62.25 |  | 1160.96
64 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 2.连接形式:沟槽式连接 | m | 27.07 | 69.18 |  | 1872.7
65 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽式连接 | m | 139.93 | 88.31 |  | 12357.22
本页小计 | [8 empty] | 39034.34
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
66 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 2.连接形式:沟槽式连接 | m | 34.99 | 108.48 |  | 3795.72
67 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 | m | 45.27 | 127.76 |  | 5783.7
68 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN300 2.连接形式:沟槽式连接 | m | 12.35 | 289.5 |  | 3575.33
69 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 | m | 7.16 | 127.76 |  | 914.76
70 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽式连接 | m | 229.08 | 88.31 |  | 20230.05
71 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽式连接 | m | 37.25 | 62.26 |  | 2319.19
72 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 |  | 1.材质、型号、规格:边墙型喷头 2.连接形式:喷头安装 无吊顶 | 个 | 48 | 40.22 |  | 1930.56
73 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 |  | 1.材质、型号、规格:带装饰盘的玻璃球喷头 2.连接形式:喷头安装 有吊顶 | 个 | 111 | 53.28 |  | 5914.08
74 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.规格、型号:DN65 | 个 | 1 | 248.55 |  | 248.55
75 | 030901006002 | 水流指示器 |  | 1.规格、型号:DN150 | 个 | 2 | 159.06 |  | 318.12
76 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | 268.68 |  | 268.68
本页小计 | [8 empty] | 45298.74
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
77 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.型号、规格:1000*700*200 2.附件材质、规格:SG24B65Z-J(带消防卷盘) 详15S202-13 | 套 | 13 | 534.86 |  | 6953.18
78 | 030901010002 | 试验消火栓 |  | 1.型号、规格:SNZ65(箱:SG16A65-J) 2.附件材质、规格:压力表 3.管网试验压力为1.40MPa | 套 | 1 | 552.85 |  | 552.85
79 | 030901012001 | 消防水泵接合器 |  |  | 套 | 2 | 692.08 |  | 1384.16
80 | 030901012002 | 自喷淋系统立式增压稳压设备 |  | 1.型号、规格:XW（L）-Ⅰ-1.5-20-ADL 2.附件材质、规格:配用水泵型号：ADL4-3 功率N=0.55KW 增压稳压罐SQL1000X0.6 | 套 | 1 | 10417.88 |  | 10417.88
81 | 031001006009 | 塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC-U 80 | m | 8.55 | 43.84 |  | 374.83
82 | 031003002003 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 4 | 865.17 |  | 3460.68
83 | 031003002004 | 水锤消除器 |  | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 2 | 1019.49 |  | 2038.98
84 | 031003002005 | 止回阀 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 4 | 628.72 |  | 2514.88
85 | 031003002006 | 信号阀 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 2 | 652.61 |  | 1305.22
本页小计 | [8 empty] | 29002.66
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
86 | 031003002007 | 蝶阀 |  | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 12 | 403.38 |  | 4840.56
87 | 031003002008 | 湿式报警阀 |  | 1.类型:湿式报警阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 1 | 858.42 |  | 858.42
88 | 031003002009 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 5 | 547.01 |  | 2735.05
89 | 031003002010 | 止回阀 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 5 | 375.55 |  | 1877.75
90 | 031003002012 | 信号阀 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2 | 371.08 |  | 742.16
91 | 031003002013 | 安全阀 |  | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2 | 516.84 |  | 1033.68
92 | 031003002014 | 水锤消除器 |  | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2 | 699.87 |  | 1399.74
93 | 031003002015 | 信号阀 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1 | 175.92 |  | 175.92
94 | 031003002016 | 试水阀 |  | 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN80 | 个 | 1 | 245.87 |  | 245.87
95 | 031003002017 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 1 | 48.41 |  | 48.41
96 | 031006015001 | 成品消防水箱 |  | 1.型号、规格:有效容积18m³、5*2*2.5 | 台 | 1 | 15538.92 |  | 15538.92
|  | 电气设备安装工程 | [6 empty] | 109094.76
本页小计 | [8 empty] | 29496.48
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 管线及器具 | [6 empty] | 105615.46
97 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:ZAL 2.规格:半周长(m) 1.0 3.箱内元件:详见系统图 | 台 | 1 | 850.31 |  | 850.31
98 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1.名称:APdt 2.规格:半周长(m) 1.0 3.箱内元件:详见系统图 | 台 | 1 | 435.53 |  | 435.53
99 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1.名称:ATxk 2.规格:半周长(m) 1.0 3.箱内元件:详见系统图 | 台 | 1 | 816.71 |  | 816.71
100 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1.名称:2AL/3AL 2.规格:半周长(m) 1.0 3.箱内元件:详见系统图 | 台 | 2 | 407.4 |  | 814.8
101 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1.名称:ALG 2.规格:半周长(m) 1.0 3.箱内元件:详见系统图 | 台 | 1 | 515.46 |  | 515.46
102 | 030404017006 | 配电箱 |  | 1.名称:AB1 2.规格:半周长(m) 0.5 3.箱内元件:详见系统图 | 台 | 6 | 215.2 |  | 1291.2
103 | 030404017007 | 配电箱 |  | 1.名称:AB2 2.规格:半周长(m) 0.5 3.箱内元件:详见系统图 | 台 | 2 | 253.27 |  | 506.54
本页小计 | [8 empty] | 5230.55
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
104 | 030404017008 | 配电箱 |  | 1.名称:AJ1 2.规格:半周长(m) 0.5 3.箱内元件:详见系统图 | 台 | 12 | 233.07 |  | 2796.84
105 | 030404017009 | 配电箱 |  | 1.名称:应急照明集中电源配电箱(厂家配套) 2.规格:半周长(m) 1.0 3.箱内元件:详见系统图 | 台 | 1 | 772.94 |  | 772.94
106 | 030404017010 | 配电箱 |  | 1.名称:ATxfb 2.规格:1000*2000*600 3.箱内元件:详见系统图 | 台 | 1 | 1611.37 |  | 1611.37
107 | 030404034001 | 单联单控暗开关 |  | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A | 个 | 23 | 20.41 |  | 469.43
108 | 030404034002 | 双联单控暗开关 |  | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A | 个 | 21 | 22.52 |  | 472.92
109 | 030404034003 | 暗转单级双控 |  | 1.名称:暗转单级双控 2.规格:250V 10A | 个 | 24 | 23.28 |  | 558.72
110 | 030404035001 | 二极连三极普通插座 |  | 1.名称:二极连三极普通插座 2.规格:250V 10A | 个 | 127 | 24.74 |  | 3141.98
111 | 030404035002 | 三极空调插座 |  | 1.名称:三极空调插座 2.规格:250V 16A | 个 | 24 | 25.63 |  | 615.12
本页小计 | [8 empty] | 10439.32
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
112 | 030405002001 | 太阳能电池 |  | 1.容量:本工程使用晶硅组件型号为400Wp:太阳能电池组件5块,装机容量为2KWps 年发电总量约为730kWh,光伏力阵之间留有1000mm宽检侈通道。采用6块/串的组审方式,安装一台5kW集中式逆变器。光伏系统深化设计时,应根揭所在地大阳能资源、系统设计 条件、组件的布置以及环境条件等因素计算确定其年发电量。 | 组 | 1 | 6972.8 |  | 6972.8
113 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.型号:WDZN-YJY-4X70+1×35 2.电压等级(kV):1KV | m | 3 | 241.5 |  | 724.5
114 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1.型号:WDZ-YJY-5*10 2.电压等级(kV):1KV | m | 11.84 | 49.54 |  | 586.55
115 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1.型号:WDZ-YJV-5*6 2.电压等级(kV):1KV | m | 5.74 | 39.09 |  | 224.38
116 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 40 | 105.76 |  | 4230.4
117 | 030411001003 | 配管 |  | 1.材质:JDG 2.规格:DN20mm | m | 387.35 | 11.04 |  | 4276.34
118 | 030411001004 | 配管 |  | 1.材质:PVC 2.规格:DN20mm | m | 1314.91 | 7.51 |  | 9874.97
119 | 030411001005 | 配管 |  | 1.材质:PVC 2.规格:DN25mm | m | 58.15 | 9.07 |  | 527.42
本页小计 | [8 empty] | 27417.36
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
120 | 030411001011 | 配管 |  | 1.材质:PVC 2.规格:DN32mm | m | 4.06 | 11.54 |  | 46.85
121 | 030411001007 | 配管 |  | 1.材质:SC 2.规格:DN20mm | m | 127.45 | 14.95 |  | 1905.38
122 | 030411001008 | 配管 |  | 1.材质:SC 2.规格:DN32mm | m | 3.06 | 23.89 |  | 73.1
123 | 030411001009 | 配管 |  | 1.材质:SC 2.规格:DN100mm | m | 3 | 90.24 |  | 270.72
124 | 030411003003 | 强电金属桥架 |  | 1.名称:强电金属桥架 2.规格:150*75 | m | 109.72 | 92.75 |  | 10176.53
125 | 030411004013 | 配线 |  | 1.规格:WDZN-RVS-2X1.5 2.配线部位:管内穿线 | m | 396.15 | 4.09 |  | 1620.25
126 | 030411004014 | 配线 |  | 1.规格:WDZN-BYJ2.5 2.配线部位:管内穿线 | m | 874.84 | 3.25 |  | 2843.23
127 | 030411004015 | 配线 |  | 1.规格:WDZ-BYJ2.5 2.配线部位:管内穿线 | m | 2078.48 | 3.02 |  | 6277.01
128 | 030411004016 | 配线 |  | 1.规格:WDZ-BYJ4.0 2.配线部位:管内穿线 | m | 2427.18 | 3.94 |  | 9563.09
129 | 030411004017 | 配线 |  | 1.规格:WDZ-BYJ6.0 2.配线部位:管内穿线 | m | 223.94 | 5.4 |  | 1209.28
130 | 030411004018 | 配线 |  | 1.规格:WDZ-BYJ10 2.配线部位:管内穿线 | m | 45.08 | 8.56 |  | 385.88
本页小计 | [8 empty] | 34371.32
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
131 | 030411004021 | 配线 |  | 1.规格:WDZ-BYJ10 2.配线部位:桥架、线槽内配线 | m | 56.18 | 9.1 |  | 511.24
132 | 030411004022 | 配线 |  | 1.规格:WDZ-BYJ6 2.配线部位:桥架、线槽内配线 | m | 356.02 | 5.9 |  | 2100.52
133 | 030411004024 | 配线 |  | 1.规格:WDZ-BYJ4 2.配线部位:桥架、线槽内配线 | m | 13 | 4.55 |  | 59.15
134 | 030411004023 | 配线 |  | 1.规格:WDZ-BYJ2.5 2.配线部位:桥架、线槽内配线 | m | 66.91 | 3.32 |  | 222.14
135 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 567 | 6.65 |  | 3770.55
136 | 030412001001 | 卫生间防水防尘节能灯 |  | 1.名称:卫生间防水防尘节能灯 2.规格:220V 18W | 套 | 17 | 115.6 |  | 1965.2
137 | 030412001002 | 吸顶节能灯 |  | 1.名称:吸顶节能灯 2.规格:220V 30W | 套 | 59 | 72.17 |  | 4258.03
138 | 030412001003 | 人体感应吸顶节能灯 |  | 1.名称:人体感应吸顶节能灯 2.规格:220V 18W | 套 | 6 | 76.73 |  | 460.38
139 | 030412001004 | 嵌装人体感应脚灯 |  | 1.名称:嵌装人体感应脚灯 2.规格:220V 18W | 套 | 17 | 48.92 |  | 831.64
140 | 030412004001 | A型安全出口/疏散出口指示灯/楼层标志灯 |  | 1.名称:A型安全出口/疏散出口指示灯/楼层标志灯 2.规格:LED光源 1W | 套 | 13 | 69.14 |  | 898.82
141 | 030412004002 | A型疏散指示灯 |  | 1.名称:A型疏散指示灯 2.规格:LED光源 1W | 套 | 31 | 69.14 |  | 2143.34
本页小计 | [8 empty] | 17221.01
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
142 | 030412004003 | A型应急灯 |  | 1.名称:A型应急灯 2.规格:LED光源 1W | 套 | 106 | 78.23 |  | 8292.38
143 | 030412005001 | 双管T8,三基色荧光灯 |  | 1.名称:双管T8,三基色荧光灯 2.规格:2*36W | 套 | 21 | 99.03 |  | 2079.63
144 | 030412005002 | 应急双管T8,三基色荧光灯 |  | 1.名称:应急双管T8,三基色荧光灯 2.规格:2*36W | 套 | 2 | 151.46 |  | 302.92
145 | 030904003002 | 呼叫按钮-非自复位式 |  | 1.名称:呼叫按钮-非自复位式 | 个 | 1 | 38.59 |  | 38.59
146 | 030904005002 | 声光报警显示屏 |  | 1.名称:声光报警显示屏 | 个 | 1 | 222.38 |  | 222.38
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 3479.3
147 | 030409001001 | 接地极 |  | 1.名称:接地极 | 根 | 2 | 67.4 |  | 134.8
148 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 | m | 198.18 | 6.23 |  | 1234.66
149 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1.安装形式:沿建筑、构筑物引下 | m | 4.68 | 14.68 |  | 68.7
150 | 030409005001 | 避雷网 |  | 1.材质:40x4镀锌扁钢 | m | 209.52 | 6.23 |  | 1305.31
151 | 030409008001 | 总等电位端子箱 |  | 1.名称:总等电位端子箱 | 台 | 1 | 56.03 |  | 56.03
152 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:分等电位端子箱 | 台 | 20 | 33.99 |  | 679.8
|  | 弱电工程 | [6 empty] | 21942.39
本页小计 | [8 empty] | 14415.2
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
153 | 030411001010 | 配管 |  | 1.材质:PC 2.规格:DN20mm | m | 381.65 | 7.12 |  | 2717.35
154 | 030411002001 | 金属线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*75 | m | 6.6 | 72.9 |  | 481.14
155 | 030411002002 | 线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 | m | 88.51 | 7 |  | 619.57
156 | 030411003004 | 弱电桥架 |  | 1.规格:100*200 | m | 60.29 | 102.82 |  | 6199.02
157 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 69 | 6.65 |  | 458.85
158 | 030502001001 | 弱电机柜 |  | 1.名称:弱电机柜 | 台 | 3 | 662.41 |  | 1987.23
159 | 030502004001 | 电视信息插座 |  | 1.名称:电视信息插座 | 个 | 12 | 22.01 |  | 264.12
160 | 030502004002 | 电话插座 |  | 1.名称:电话插座 | 个 | 28 | 19.91 |  | 557.48
161 | 030502005003 | 双绞线缆 |  | 1.规格:CAT6UTP 2.敷设方式:桥架内配线 | m | 872.71 | 4.38 |  | 3822.47
162 | 030502005004 | 双绞线缆 |  | 1.规格:CAT6UTP 2.敷设方式:管内穿线 | m | 413.01 | 4 |  | 1652.04
163 | 030502012001 | 网络信息插座 |  | 1.名称:网络信息插座 | 个 | 29 | 29.41 |  | 852.89
164 | 030505005001 | 射频同轴电缆 |  | 1.规格:SYKV-75-7 2.敷设方式:桥架内配线 | m | 315.03 | 7.21 |  | 2271.37
本页小计 | [8 empty] | 21883.53
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
165 | 030505005002 | 射频同轴电缆 |  | 1.规格:SYKV-75-7 2.敷设方式:管内配线 | m | 8.72 | 6.75 |  | 58.86
|  | 通风工程 | [6 empty] | 3049.32
166 | 030404033002 | 侧壁式轴流风机 |  | 1.名称:APB-30系列侧壁式轴流风机 2.规格:Q=1000m3/h;P=45Pa;N=75W/220V带防雨罩 | 台 | 2 | 532.5 |  | 1065
167 | 030404033003 | 低噪声吸顶排气扇 |  | 1.名称:低噪声吸顶排气扇 | 台 | 12 | 112.92 |  | 1355.04
168 | 030702005001 | 塑料通风管道 |  | 1.名称:塑料风管 2.规格:100 | m | 6.69 | 65.3 |  | 436.86
169 | 030703001001 | 70℃熔断的防火阀 |  | 1.名称:70℃熔断的防火阀 | 个 | 1 | 192.42 |  | 192.42
| 三 | 单价措施费
本页小计 | [8 empty] | 3108.18
合 计 | [8 empty] | 343437.64
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 03B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
2 | 03B002 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
3 | 03B003 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
5 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
7 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加
8 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加
9 | 031302007001 | 高层施工增加
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 安全生产费 |  | 基期人工费 | 7 |  | 7162.2 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期人工费 | 7 |  | 7162.2
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 102316.988 |  | 1 | 102316.99
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 6.688 |  | 4.66 | 31.17
3 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 7.492 |  | 3.541 | 26.53
4 | 01130300001 | 镀锌扁钢 25×4 |  | kg | 4.5 |  | 4.406 | 19.83
5 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 |  | kg | 0.16 |  | 4.406 | 0.7
6 | 01210100004 | 热轧等边角钢 40×4 |  | kg | 24.7 |  | 4.298 | 106.16
7 | 01290300011 | 镀锌薄钢板 δ2.5mm |  | m2 | 0.4 |  | 95.99 | 38.4
8 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 3.84 |  | 4.1 | 15.74
9 | 01292500003@1 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 0.12 |  | 4.1 | 0.49
10 | 01292500004 | 钢板垫板 δ4mm |  | kg | 1.175 |  | 3.89 | 4.57
11 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 0.286 |  | 3.6 | 1.03
12 | 02010200005 | 耐热橡胶板 δ3mm～6mm |  | kg | 0.27 |  | 5.29 | 1.43
13 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm |  | kg | 9.744 |  | 8.85 | 86.23
14 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m |  | 卷 | 0.015 |  | 3.54 | 0.05
15 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm |  | m | 380.833 |  | 0.44 | 167.57
16 | 02190300010 | 尼龙扎带 L300mm |  | 个 | 469.337 |  | 0.27 | 126.72
17 | 02191100001 | 塑料胀管 Φ6 |  | 个 | 270.84 |  | 0.19 | 51.46
18 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 927.939 |  | 0.24 | 222.71
19 | 02191300001 | 塑料圆台 |  | 块 | 17.85 |  | 1.33 | 23.74
20 | 02270300002 | 白布 宽900mm |  | m2 | 0.482 |  | 4.14 | 2
21 | 02270500010 | 细白布 宽900mm |  | m | 0.29 |  | 6.02 | 1.75
22 | 02290500005 | 油麻 |  | kg | 2.194 |  | 7.52 | 16.5
23 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm～6mm×M20mm～35mm |  | 十个 | 29.468 |  | 0.43 | 12.67
24 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 十个 | 179.968 |  | 0.22 | 39.59
25 | 03010300028 | 木螺钉 M6mm×30mm |  | 个 | 4 |  | 0.14 | 0.56
26 | 03010300036 | 自攻螺钉 M4mm×30mm |  | 个 | 9 |  | 0.02 | 0.18
27 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 |  | 套 | 77.64 |  | 0.16 | 12.42
28 | 03010500033 | 地脚螺栓带帽带垫 M8×120 |  | 套 | 22.42 |  | 0.68 | 15.25
29 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 34.124 |  | 0.48 | 16.38
30 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 |  | 套 | 66.9 |  | 0.54 | 36.13
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 103394.95
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1弹垫
31 | 03010500064@1 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 2.1 |  | 0.54 | 1.13
32 | 03010500137 | 精制六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 |  | 套 | 65.4 |  | 0.99 | 64.75
33 | 03010500174 | 六角螺栓带帽带垫 M8×75以下 |  | 套 | 17 |  | 0.31 | 5.27
34 | 03010500208 | 六角螺栓带帽带垫 m20×85～100 |  | 套 | 247.2 |  | 2.23 | 551.26
35 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150 |  | 套 | 214.2 |  | 0.34 | 72.83
36 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 |  | 套 | 39.14 |  | 0.58 | 22.7
37 | 03010700023 | 膨胀螺栓 M12×35 |  | 套 | 12.24 |  | 0.29 | 3.55
38 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 |  | 个 | 1653.175 |  | 0.22 | 363.7
39 | 03071900001 | 角阀(带铜活) |  | 个 | 26.26 |  | 31.58 | 829.29
40 | 03072300002 | 大便器排水接头 |  | 个 | 13.13 |  | 15.93 | 209.16
41 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 |  | 片 | 3.005 |  | 2.82 | 8.47
42 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 |  | 片 | 29.557 |  | 8.69 | 256.85
43 | 03110700001 | 砂纸 |  | 张 | 0.206 |  | 0.89 | 0.18
44 | 03110700008 | 铁砂布 |  | 张 | 6.047 |  | 0.97 | 5.87
45 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 15.34 |  | 0.83 | 12.73
46 | 03110700009@1 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 0.64 |  | 0.83 | 0.53
47 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 |  | kg | 0.387 |  | 4.04 | 1.56
48 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 15.203 |  | 4.04 | 61.42
49 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 13.374 |  | 4.04 | 54.03
50 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 2.876 |  | 22.12 | 63.62
51 | 03130200010@1 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.07 |  | 22.12 | 1.55
52 | 03130400001 | 焊锡 |  | kg | 2.676 |  | 46.02 | 123.15
53 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 1.207 |  | 42.79 | 51.65
54 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 0.08 |  | 9.25 | 0.74
55 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 0.836 |  | 6.2 | 5.18
56 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8～16 |  | 个 | 0.418 |  | 7.7 | 3.22
57 | 03130600020 | 冲击钻头 Φ10 |  | 个 | 1.77 |  | 6.2 | 10.97
58 | 03130600022 | 冲击钻头 Φ12 |  | 个 | 15.3 |  | 7.7 | 117.81
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 2903.17
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
59 | 03130700001 | 锯条 综合 |  | 根 | 37.166 |  | 0.58 | 21.56
60 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 5.763 |  | 0.71 | 4.09
61 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 |  | kg | 0.68 |  | 5.63 | 3.83
62 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 11.736 |  | 5.63 | 66.07
63 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 |  | kg | 0.826 |  | 5.63 | 4.65
64 | 03210900002 | 垫铁 综合 |  | kg | 11.796 |  | 6.89 | 81.27
65 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 5.194 |  | 0.354 | 1.84
66 | 04030500001 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 0.009 |  | 174.76 | 1.57
67 | 04031100002 | 砂子 |  | kg | 1.319 |  | 0.14 | 0.18
68 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 1.977 |  | 424.78 | 839.79
69 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 49.441 |  | 4.39 | 217.05
70 | 13010300002 | 清油 C01-1 |  | kg | 0.696 |  | 6.76 | 4.7
71 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.32 |  | 16.36 | 5.24
72 | 13011100002@1 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.01 |  | 16.36 | 0.16
73 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 1.376 |  | 13.64 | 18.77
74 | 13011300004@1 | 调和漆 |  | kg | 0.02 |  | 13.64 | 0.27
75 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 11.282 |  | 12.43 | 140.24
76 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 |  | kg | 0.037 |  | 12.8 | 0.47
77 | 13050500005 | 沥青漆 |  | kg | 0.02 |  | 8.04 | 0.16
78 | 13070700002 | 白铅油 |  | kg | 4.632 |  | 7.46 | 34.55
79 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 6.924 |  | 9.06 | 62.73
80 | 14030100002 | 汽油 92# |  | kg | 0.009 |  | 9.06 | 0.08
81 | 14030300001 | 机油 |  | kg | 7.015 |  | 9.92 | 69.59
82 | 14050100004 | 油化溶剂油 |  | kg | 0.282 |  | 8.2 | 2.31
83 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 1.243 |  | 6.45 | 8.02
84 | 14311500001 | 丙酮 |  | kg | 5.397 |  | 6.6 | 35.62
85 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 |  | kg | 0.795 |  | 7.78 | 6.19
86 | 14350600001 | 清洗剂 |  | kg | 1.137 |  | 9.6 | 10.92
87 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 0.686 |  | 17.15 | 11.76
88 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 2.058 |  | 5.87 | 12.08
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 1665.76
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
89 | 14391900001 | 氮气 |  | m3 | 2.5 |  | 2.46 | 6.15
90 | 14410000016 | 聚氯乙烯胶粘剂 |  | kg | 0.234 |  | 14.1 | 3.3
91 | 14410000031 | 粘接剂 |  | kg | 3.959 |  | 14.06 | 55.66
92 | 14410000033 | 防水密封胶 |  | 支 | 9.1 |  | 7.05 | 64.16
93 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 8.858 |  | 2.75 | 24.36
94 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 3.2 |  | 6.6 | 21.12
95 | 14430300018@1 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 0.1 |  | 6.6 | 0.66
96 | 17030100001 | 镀锌钢管 DN15 |  | kg | 0.407 |  | 4.81 | 1.96
97 | 17030100003 | 镀锌钢管 DN25 |  | kg | 1.022 |  | 4.81 | 4.92
98 | 17070100022 | 无缝钢管 Φ325×8 |  | kg | 4.56 |  | 4.94 | 22.53
99 | 17190300003 | 金属软管 DN15(L＝500mm) |  | 根 | 26.26 |  | 2.33 | 61.19
100 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 |  | m | 4.4 |  | 0.2 | 0.88
101 | 17250000019@1 | 塑料软管 DN5 |  | m | 0.15 |  | 0.2 | 0.03
102 | 18010100012 | 镀锌玛钢六角内接头 DN25 |  | 个 | 0.808 |  | 3.74 | 3.02
103 | 18010100013 | 镀锌玛钢六角内接头 DN32 |  | 个 | 4.04 |  | 5.05 | 20.4
104 | 18010100016 | 镀锌玛钢六角内接头 DN65 |  | 个 | 4.04 |  | 15.17 | 61.29
105 | 18010100017 | 镀锌玛钢六角内接头 DN80 |  | 个 | 0.808 |  | 20.67 | 16.7
106 | 18010100018 | 镀锌玛钢六角内接头 DN100 |  | 个 | 22.624 |  | 32.38 | 732.57
107 | 18010100025 | 镀锌玛钢活接头 DN65 |  | 个 | 5.05 |  | 12.53 | 63.28
108 | 18010100026 | 镀锌玛钢活接头 DN80 |  | 个 | 1.01 |  | 42.12 | 42.54
109 | 18010100027 | 镀锌玛钢活接头 DN100 |  | 个 | 28.28 |  | 53.36 | 1509.02
110 | 18010100030 | 镀锌码钢外丝直接头 DN25 |  | 个 | 26.26 |  | 2.5 | 65.65
111 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 |  | 个 | 5.937 |  | 10.86 | 64.48
112 | 18030400001 | 镀锌六角外丝 DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 1.12 | 1.13
113 | 18030400003 | 镀锌六角外丝 DN70 |  | 个 | 1.01 |  | 8.49 | 8.57
114 | 18030400008 | 镀锌弯头(90°) DN25 |  | 个 | 63.936 |  | 3.08 | 196.92
115 | 18030400021 | 镀锌三通 DN25×15 |  | 个 | 1.01 |  | 3.92 | 3.96
116 | 18030400025 | 镀锌活接头 DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 6.91 | 6.98
117 | 18030400026 | 镀锌活接头 DN32 |  | 个 | 5.05 |  | 9.57 | 48.33
118 | 18030400030 | 镀锌丝堵 DN15 |  | 个 | 15.9 |  | 1.06 | 16.85
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 3128.61
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
119 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 |  | 个 | 26.26 |  | 5.2 | 136.55
120 | 18250100008 | 镀锌固定卡子 1.5×32 |  | 个 | 4 |  | 1.12 | 4.48
121 | 18250300028 | 镀锌管箍 DN25 |  | 个 | 160.59 |  | 2.01 | 322.79
122 | 18250700007 | 塑料管卡 110 |  | 个 | 39.19 |  | 0.5 | 19.6
123 | 20010300012 | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa |  | 片 | 6 |  | 36.28 | 217.68
124 | 20010300014 | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa |  | 片 | 24 |  | 65 | 1560
125 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 |  | m | 36.21 |  | 11.15 | 403.74
126 | 27170700002 | 绝缘胶带 20m/卷 |  | 卷 | 0.2 |  | 3.74 | 0.75
127 | 28010300009 | 硬铜绞线 TJ-6mm2 |  | kg | 2.8 |  | 61.2 | 171.36
128 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 |  | kg | 0.96 |  | 64.87 | 62.28
129 | 28010300010@1 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 |  | kg | 0.16 |  | 64.87 | 10.38
130 | 28030300002 | 铜芯橡皮绝缘线 BX-2.5mm2 |  | m | 0.22 |  | 1.45 | 0.32
131 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 |  | m | 72.971 |  | 1.124 | 82.02
132 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 181.391 |  | 1.852 | 335.94
133 | 28032100004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 |  | m | 15.75 |  | 2.907 | 45.79
134 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 |  | m | 10.992 |  | 4.227 | 46.46
135 | 28032200004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-6mm2 |  | m | 1.685 |  | 4.383 | 7.39
136 | 28032700001 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2 |  | m | 140.484 |  | 0.46 | 64.62
137 | 29062100002 | 吊管卡 110mm |  | 个 | 20.672 |  | 5.41 | 111.84
138 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 25.41 |  | 1.8 | 45.74
139 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 |  | 个 | 0.696 |  | 3.11 | 2.16
140 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 |  | 个 | 16.686 |  | 0.11 | 1.84
141 | 29062300003 | 塑料护口(钢管用) DN15～20 |  | 个 | 1653.175 |  | 0.11 | 181.85
142 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 211.222 |  | 3.3 | 697.03
143 | 29090100002 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 |  | 个 | 0.694 |  | 5 | 3.47
144 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A |  | 个 | 152.25 |  | 0.16 | 24.36
145 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 40.8 |  | 1.07 | 43.66
146 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 16.24 |  | 1.32 | 21.44
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 4625.54
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
147 | 29090100009@1 | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.04 |  | 1.32 | 2.69
148 | 29091100001 | 瓷接头 双位 |  | 个 | 166.86 |  | 0.73 | 121.81
149 | 29250700001 | 位号牌 |  | 个 | 4 |  | 2.43 | 9.72
150 | 29250700002 | 铝牌 100×200×1 |  | 个 | 1 |  | 27.88 | 27.88
151 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 |  | kg | 0.093 |  | 19.47 | 1.81
152 | 34020500002 | 密封油膏 |  | kg | 0.258 |  | 1.42 | 0.37
153 | 34110100002 | 水 |  | t | 24.133 |  | 2.18 | 52.61
154 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 24.014 |  | 0.831 | 19.96
155 | 35390100001 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.006 |  | 7.07 | 0.04
156 | 37050100001 | 道木 |  | m3 | 0.042 |  | 1587.24 | 66.66
157 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 280.496 |  | 1 | 280.5
158 | 88010500001@1 | 其他材料费 |  | 元 | 10.078 |  | 1 | 10.08
159 | 88010500001@2 | 其他材料费 |  | 元 | 5.561 |  | 1 | 5.56
160 | 88010500003 | 校验材料费 |  | 元 | 4.9 |  | 1 | 4.9
161 | BCCLF2 | 火灾显示器 |  | 台 | 2 |  | 252.21 | 504.42
162 | BCCLF5@1 | 防火门控制器 |  | 台 | 2 |  | 221.24 | 442.48
163 | 24110100002@1 | 压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa DN65 |  | 块 | 1 |  | 18 | 18
164 | 55050399226@1 | RCB0-32LC20/2P |  | 个 | 2 |  | 48.26 | 96.52
165 | 55050399226@10 | MCB-63C16/1P |  | 个 | 5 |  | 19.67 | 98.35
166 | 55050399226@11 | ATS-100/4P-50A PC级 带隔离检修功能 |  | 个 | 1 |  | 253.98 | 253.98
167 | 55050399226@4 | MCCB-100M/3300 |  | 个 | 2 |  | 116.414 | 232.83
168 | 55050399226@5 | MCB-63D40/3P |  | 个 | 1 |  | 32.58 | 32.58
169 | 55050399226@6 | MCB-63C40/1P |  | 个 | 3 |  | 9.6 | 28.8
170 | 55050399226@7 | MCB-63D32/3P自带隔离检修功能 |  | 个 | 1 |  | 28.81 | 28.81
171 | 55050399226@8 | RCB0-40C16/1P+N |  | 个 | 1 |  | 18.51 | 18.51
172 | 55050399226@9 | RCCBO-250M/4340-160A |  | 个 | 1 |  | 207.446 | 207.45
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 2567.32
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
173 | 55050799005@1 | RCB0-40C20/1P+N |  | 个 | 2 |  | 18.51 | 37.02
174 | 55050799005@2 | MCB-63C16/1P |  | 个 | 2 |  | 8.51 | 17.02
175 | 55050799005@3 | MCB-63D50/3P |  | 个 | 1 |  | 33.97 | 33.97
176 | 55050799013@1 | MCCB-100M/3300 |  | 个 | 2 |  | 116.414 | 232.83
177 | 55050799013@2 | MCB-63C32/1P |  | 个 | 18 |  | 8.51 | 153.18
178 | 55050799013@3 | MCB-63C16/1P |  | 个 | 24 |  | 8.51 | 204.24
179 | 55050799013@4 | RCB0-32LC20/2P |  | 个 | 59 |  | 17.87 | 1054.33
180 | 55050799013@5 | MCB-63C40/2P |  | 个 | 3 |  | 20.2 | 60.6
181 | 55050799013@6 | MCB-63C32/2P |  | 个 | 18 |  | 17.87 | 321.66
182 | 55230199016@1 | ISCB1 25L2 4P |  | 个 | 2 |  | 163.06 | 326.12
183 | 55230199016@3 | SPD(8/20μs、Up≤1.5kV,In≥5kA) |  | 个 | 1 |  | 95.4 | 95.4
184 | 55230199016@4 | ISCB2 65H2 4P |  | 个 | 1 |  | 202.81 | 202.81
185 | WJJ010904 | 圆钢φ10 |  | 根 | 2 |  | 13.28 | 26.56
186 | WJJ011304 | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 4.69 |  | 5.07 | 23.78
187 | WJJ030102@1 | 镀锌锁紧螺母DN25 |  | 个 | 59.256 |  | 0.3 | 17.78
188 | WJJ030102@2 | 镀锌锁紧螺母20 |  | 个 | 94.362 |  | 0.3 | 28.31
189 | WJJ030102@3 | 镀锌锁紧螺母32 |  | 个 | 0.378 |  | 0.3 | 0.11
190 | WJJ030102@4 | 镀锌锁紧螺母100 |  | 个 | 0.371 |  | 0.3 | 0.11
191 | WJJ030719@1 | 地漏DN75 |  | 个 | 24.24 |  | 3.44 | 83.39
192 | WJJ030723 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 13.13 |  | 5.18 | 68.01
193 | WJJ030747 | 连体坐便器水箱配件 |  | 套 | 13.13 |  | 10.624 | 139.49
194 | WJJ170102@1 | 电线管SC20 |  | m | 131.276 |  | 5.42 | 711.52
195 | WJJ170102@3 | 电线管SC20 |  | m | 256.11 |  | 5.42 | 1388.12
196 | WJJ170102@4 | 电线管SC32 |  | m | 3.151 |  | 10.73 | 33.81
197 | WJJ170102@5 | 电线管SC100 |  | m | 3.09 |  | 48.49 | 149.83
198 | WJJ170102@6 | 电线管SC25 |  | m | 493.803 |  | 9.16 | 4523.24
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 9933.24
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
199 | WJJ170132 | 焊接钢管 DN100 |  | m | 0.318 |  | 45.6 | 14.5
200 | WJJ170301@1 | 镀锌钢管DN65 |  | m | 37.991 |  | 34.7 | 1318.29
201 | WJJ170301@10 | 镀锌钢管DN40 |  | m | 70.485 |  | 19.45 | 1370.93
202 | WJJ170301@11 | 镀锌钢管DN50 |  | m | 27.813 |  | 26.35 | 732.87
203 | WJJ170301@12 | 镀锌钢管DN65 |  | m | 19.019 |  | 34.7 | 659.96
204 | WJJ170301@13 | 镀锌钢管DN100 |  | m | 233.66 |  | 52.71 | 12316.22
205 | WJJ170301@2 | 镀锌钢管DN150 |  | m | 7.303 |  | 82.427 | 601.96
206 | WJJ170301@3 | 镀锌钢管DN300 |  | m | 12.596 |  | 186.756 | 2352.38
207 | WJJ170301@4 | 镀锌钢管DN150 |  | m | 46.175 |  | 82.427 | 3806.07
208 | WJJ170301@5 | 镀锌钢管DN125 |  | m | 35.692 |  | 68.37 | 2440.26
209 | WJJ170301@6 | 镀锌钢管DN100 |  | m | 142.726 |  | 52.71 | 7523.09
210 | WJJ170301@7 | 镀锌钢管DN80 |  | m | 27.607 |  | 39.04 | 1077.78
211 | WJJ170301@8 | 镀锌钢管DN25 |  | m | 138.038 |  | 12.36 | 1706.15
212 | WJJ170301@9 | 镀锌钢管DN32 |  | m | 200.809 |  | 17.06 | 3425.8
213 | WJJ172513@10 | 塑料管PVC25 |  | m | 61.88 |  | 2.07 | 128.09
214 | WJJ172513@12 | 电线管PVC20 |  | m | 404.816 |  | 1.03 | 416.96
215 | WJJ172513@13 | 塑料管PVC32 |  | m | 4.321 |  | 3.1 | 13.4
216 | WJJ172513@6 | PVC塑料管DN50 |  | m | 47.866 |  | 5.08 | 243.16
217 | WJJ172513@8 | 电线管PVC20 |  | m | 1394.725 |  | 1.4 | 1952.62
218 | WJJ172567@1 | PPR给水管DN32 |  | m | 22.672 |  | 5.68 | 128.78
219 | WJJ172567@2 | PPR给水管DN25 |  | m | 116.777 |  | 3.45 | 402.88
220 | WJJ172567@3 | PPR给水管DN25 |  | m | 8.717 |  | 3.45 | 30.07
221 | WJJ172567@4 | PPR给水管DN20 |  | m | 57.433 |  | 2.7 | 155.07
222 | WJJ172567@5 | PPR给水管DN65 |  | m | 30.845 |  | 20.61 | 635.72
223 | WJJ172568@5 | PVC塑料排水管DN80 |  | m | 8.121 |  | 9.42 | 76.5
224 | WJJ172568@6 | PVC排水管DN110 |  | m | 104.699 |  | 14.85 | 1554.78
225 | WJJ172802@2 | 钢塑复合管DN100 |  | m | 21.854 |  | 55.79 | 1219.23
226 | WJJ180909@1 | 凝结水塑料管胶粘管件DN50 |  | 个 | 21.211 |  | 2.95 | 62.57
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 46366.09
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
227 | WJJ180912@1 | 给水室内钢塑复合管热熔管件DN100 |  | 个 | 6.625 |  | 16.737 | 110.88
228 | WJJ180914@1 | 室内塑料给水管胶粘管件DN65 |  | 个 | 20.007 |  | 6.183 | 123.7
229 | WJJ180914@2 | 室内塑料给水管胶粘管件DN32 |  | 个 | 24.123 |  | 1.704 | 41.11
230 | WJJ180914@3 | 室内塑料给水管胶粘管件DN25 |  | 个 | 140.799 |  | 1.035 | 145.73
231 | WJJ180926@1 | 塑料排水管粘接管件DN110 |  | 个 | 127.402 |  | 4.45 | 566.94
232 | WJJ180926@3 | 塑料排水管粘接管件DN80 |  | 个 | 9.881 |  | 2.83 | 27.96
233 | WJJ180956@1 | 室内塑料给水管热熔管件DN25 |  | 个 | 10.511 |  | 1.035 | 10.88
234 | WJJ180956@2 | 室内塑料给水管热熔管件DN20 |  | 个 | 85.924 |  | 0.81 | 69.6
235 | WJJ181110 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 |  | 个 | 24.24 |  | 7.72 | 187.13
236 | WJJ181505@1 | 镀锌钢管接头零件DN40 |  | 个 | 84.513 |  | 5.835 | 493.13
237 | WJJ181505@2 | 镀锌钢管接头零件DN32 |  | 个 | 158.876 |  | 5.118 | 813.13
238 | WJJ181505@3 | 镀锌钢管接头零件DN25 |  | 个 | 97.844 |  | 3.708 | 362.81
239 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头DN25 |  | 个 | 63.188 |  | 1.854 | 117.15
240 | WJJ181508@2 | 镀锌管接头20 |  | 个 | 129.364 |  | 0.5 | 64.68
241 | WJJ181508@3 | 镀锌管接头32 |  | 个 | 0.403 |  | 2.61 | 1.05
242 | WJJ181508@4 | 镀锌管接头100 |  | 个 | 0.371 |  | 14.55 | 5.4
243 | WJJ190002@3 | 闸阀DN150 |  | 个 | 4 |  | 382.47 | 1529.88
244 | WJJ190002@5 | 止回阀DN150 |  | 个 | 4 |  | 146.02 | 584.08
245 | WJJ190002@6 | 信号阀DN150 |  | 个 | 2 |  | 169.91 | 339.82
246 | WJJ190025@10 | 止回阀DN100 |  | 个 | 5.05 |  | 137.229 | 693.01
247 | WJJ190025@12 | 安全阀DN100 |  | 个 | 2.02 |  | 277.114 | 559.77
248 | WJJ190025@14 | 试水阀DN80 |  | 个 | 1.01 |  | 99.91 | 100.91
249 | WJJ190025@15 | 蝶阀DN65 |  | 个 | 1.01 |  | 149.65 | 151.15
250 | WJJ190025@16 | 蝶阀DN100 |  | 个 | 12.12 |  | 164.78 | 1997.13
251 | WJJ190025@17 | 截止阀DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 19.12 | 19.31
252 | WJJ190025@18 | 闸阀DN65 |  | 个 | 1.01 |  | 185.55 | 187.41
253 | WJJ190025@19 | 信号阀DN65 |  | 个 | 1.01 |  | 91.35 | 92.26
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 9396.01
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
254 | WJJ190025@20 | 闸阀DN100 |  | 个 | 6.06 |  | 306.994 | 1860.38
255 | WJJ190025@21 | 液动阀DN65 |  | 个 | 1.01 |  | 70.8 | 71.51
256 | WJJ190025@3 | 蝶阀DN32 |  | 个 | 5.05 |  | 54.892 | 277.2
257 | WJJ190025@4 | 减压阀DN65 |  | 个 | 1.01 |  | 265.604 | 268.26
258 | WJJ190025@8 | 信号阀DN100 |  | 个 | 2.02 |  | 132.802 | 268.26
259 | WJJ190025@9 | 湿式报警阀DN100 |  | 个 | 1.01 |  | 615.317 | 621.47
260 | WJJ190301@1 | 闸阀DN25 |  | 个 | 13.13 |  | 28.03 | 368.03
261 | WJJ190311@1 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 1.01 |  | 42.04 | 42.46
262 | WJJ190311@2 | 分等电位端子箱 |  | 个 | 20.2 |  | 20.22 | 408.44
263 | WJJ200114 | 碳钢平焊法兰 |  | 片 | 2 |  | 5.31 | 10.62
264 | WJJ210501 | 双管成品淋浴器(含阀门及固定件) |  | 套 | 12.12 |  | 201.77 | 2445.45
265 | WJJ210902@1 | 无障碍洗脸盆 |  | 个 | 13.13 |  | 209 | 2744.17
266 | WJJ210903@1 | 无障碍洗脸盆排水附件 |  | 套 | 13.13 |  | 44.267 | 581.23
267 | WJJ211504 | 连体式水箱坐便器 |  | 个 | 13.13 |  | 98.98 | 1299.61
268 | WJJ213101 | 坐便器盖板 |  | 套 | 13.13 |  | 39.841 | 523.11
269 | WJJ222901@1 | 水锤消除器DN100 |  | 个 | 2 |  | 430.09 | 860.18
270 | WJJ222901@2 | 水锤消除器DN150 |  | 个 | 2 |  | 570.8 | 1141.6
271 | WJJ224504 | 塑料圆形风管D100 |  | m | 6.075 |  | 13.49 | 81.95
272 | WJJ225303@2 | 70℃熔断的防火阀 |  | 个 | 1 |  | 69.35 | 69.35
273 | WJJ230301@1 | 室内消火栓 |  | 套 | 13 |  | 381.8 | 4963.4
274 | WJJ230301@2 | 试验栓 |  | 只 | 1 |  | 381.8 | 381.8
275 | WJJ230501 | 消防水泵接合器 |  | 套 | 2 |  | 292.165 | 584.33
276 | WJJ231301@1 | 水流指示器DN65 |  | 个 | 1 |  | 68.94 | 68.94
277 | WJJ231301@2 | 水流指示器DN150 |  | 个 | 2 |  | 84.96 | 169.92
278 | WJJ232101@1 | 边墙型喷头 |  | 个 | 48.48 |  | 17.5 | 848.4
279 | WJJ232101@2 | 带装饰盘的玻璃球喷头 |  | 个 | 112.11 |  | 21.68 | 2430.54
280 | WJJ233702@1 | 智能型差定温感温探测器 |  | 只 | 2.02 |  | 24.44 | 49.37
281 | WJJ233702@2 | 智能型光电感烟探测器 |  | 只 | 38.38 |  | 24.73 | 949.14
282 | WJJ233902@1 | 声光报警显示屏 |  | 只 | 1.01 |  | 194.776 | 196.72
283 | WJJ233902@2 | 声光报警器(自带输出模块） |  | 只 | 8.08 |  | 36.51 | 295
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 24880.84
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
284 | WJJ233904@1 | 末端试水装置25 |  | 套 | 1 |  | 100 | 100
285 | WJJ234001@1 | 通讯模块 |  | 只 | 1 |  | 164.6 | 164.6
286 | WJJ234001@2 | 回路控制模块 |  | 只 | 1 |  | 74.34 | 74.34
287 | WJJ234001@5 | 单输入、单输出模块 |  | 只 | 7.07 |  | 41 | 289.87
288 | WJJ234001@6 | 总线隔离器 |  | 只 | 4.04 |  | 26.5 | 107.06
289 | WJJ234001@7 | 智能单输入模块 |  | 只 | 4.04 |  | 16.99 | 68.64
290 | WJJ234001@8 | 显示模块 |  | 只 | 1 |  | 164.6 | 164.6
291 | WJJ234001@9 | 充电模块 |  | 只 | 1 |  | 164.6 | 164.6
292 | WJJ234304@1 | 消防广播喇叭(吸顶安装) |  | 只 | 9.09 |  | 194.776 | 1770.51
293 | WJJ234306@1 | 消防对讲电话分机 |  | 部(个) | 2 |  | 52 | 104
294 | WJJ240109@1 | 螺纹水表DN25 |  | 个 | 13 |  | 69.057 | 897.74
295 | WJJ241701@1 | 水位感应器 |  | 套 | 1 |  | 58.29 | 58.29
296 | WJJ245901 | 仪表接头 |  | 套 | 13 |  | 46.9 | 609.7
297 | WJJ245903 | 压力表 |  | 个 | 8 |  | 23.01 | 184.08
298 | WJJ245903@1 | 湿式报警阀压力开关 |  | 个 | 1 |  | 30.17 | 30.17
299 | WJJ245903@2 | 压力开关 |  | 个 | 3 |  | 30.17 | 90.51
300 | WJJ245903@3 | 压力表 |  | 个 | 1 |  | 23.01 | 23.01
301 | WJJ252102@1 | 人体感应吸顶节能灯 |  | 个 | 6.06 |  | 45.16 | 273.67
302 | WJJ252102@10 | 吸顶节能灯 |  | 个 | 59.59 |  | 40.65 | 2422.33
303 | WJJ252102@11 | 嵌装人体感应脚灯 |  | 个 | 17.17 |  | 22.14 | 380.14
304 | WJJ252102@12 | 双管T8,三基色荧光灯 |  | 个 | 21.21 |  | 43.01 | 912.24
305 | WJJ252102@4 | 应急双管T8,三基色荧光灯 |  | 个 | 2.02 |  | 94.91 | 191.72
306 | WJJ252102@5 | A型安全出口/疏散出口指示灯/楼层标志灯 |  | 个 | 13.13 |  | 44 | 577.72
307 | WJJ252102@6 | A型疏散指示灯 |  | 个 | 31.31 |  | 44 | 1377.64
308 | WJJ252102@8 | 应急灯 |  | 个 | 107.06 |  | 53 | 5674.18
309 | WJJ252102@9 | 卫生间防水防尘节能灯 |  | 个 | 17.17 |  | 83.65 | 1436.27
310 | WJJ260501@1 | 单联单控暗开关 |  | 只 | 23.46 |  | 7.2 | 168.91
311 | WJJ260501@2 | 双联单控暗开关 |  | 只 | 21.42 |  | 9.1 | 194.92
312 | WJJ260501@5 | 暗转单级双控 |  | 只 | 24.48 |  | 9.91 | 242.6
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 18754.06
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
313 | WJJ262102@1 | 呼叫按钮-非自复位式 |  | 个 | 1.01 |  | 8.853 | 8.94
314 | WJJ262102@2 | 带电话插孔的手动报警按钮 |  | 个 | 7.07 |  | 27 | 190.89
315 | WJJ264103@1 | 二极连三极普通插座 |  | 套 | 129.54 |  | 12.04 | 1559.66
316 | WJJ264103@2 | 三极空调插座 |  | 套 | 24.48 |  | 12.386 | 303.21
317 | WJJ264104@1 | 电视信息插座 |  | 个 | 12.12 |  | 15.86 | 192.22
318 | WJJ264105 | 电话插座 |  | 个 | 28.28 |  | 14.87 | 420.52
319 | WJJ264106@1 | 网络信息插座 |  | 个 | 29.29 |  | 21.638 | 633.78
320 | WJJ280301@1 | NH-RVS-2X1.5 |  | m | 286.254 |  | 2.435 | 697.03
321 | WJJ280301@3 | WDZN-RVS-2*1.5 |  | m | 483.116 |  | 2.824 | 1364.32
322 | WJJ280301@4 | WDZN-RVSP-2*1.5 |  | m | 41.967 |  | 5.914 | 248.19
323 | WJJ280301@5 | WDZN-RVVP-2X1.5 |  | m | 145.13 |  | 3.028 | 439.45
324 | WJJ280302@1 | WDZ-BYJ10 |  | m | 47.329 |  | 7.125 | 337.22
325 | WJJ280302@2 | WDZ-BYJ4.0 |  | m | 2548.539 |  | 2.939 | 7490.16
326 | WJJ280302@3 | WDZ-BYJ6 |  | m | 235.138 |  | 4.264 | 1002.63
327 | WJJ280304@1 | WDZ-BYJ10 |  | m | 57.304 |  | 7.125 | 408.29
328 | WJJ280304@10 | WDZN-BYJR1.5 |  | m | 326.268 |  | 2.07 | 675.37
329 | WJJ280304@12 | WDZN-BYJ2.5 |  | m | 1268.378 |  | 2.078 | 2635.69
330 | WJJ280304@13 | WDZ-BYJ6 |  | m | 363.14 |  | 4.264 | 1548.43
331 | WJJ280304@15 | WDZ-BYJ4 |  | m | 13.26 |  | 2.939 | 38.97
332 | WJJ280304@2 | WDZ-BYJ2.5 |  | m | 2479.283 |  | 1.879 | 4658.57
333 | WJJ280304@7 | BV2.5 |  | m | 90.149 |  | 1.853 | 167.05
334 | WJJ280304@9 | WDZN-BYJ4 |  | m | 64.382 |  | 3.213 | 206.86
335 | WJJ280306@1 | WDZN-KVV-7*1.5 |  | m | 76.859 |  | 21.24 | 1632.49
336 | WJJ281107@2 | WDZN-YJY-4X70+1×35 |  | m | 3.03 |  | 220.355 | 667.68
337 | WJJ281107@3 | WDZ-YJY-5*10 |  | m | 11.957 |  | 44.5 | 532.09
338 | WJJ281107@4 | WDZ-YJV-5*6 |  | m | 5.794 |  | 35.87 | 207.83
339 | WJJ281107@7 | 电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | m | 40.4 |  | 93.324 | 3770.29
340 | WJJ282501@2 | CAT6UTP |  | m | 1349.999 |  | 1.86 | 2511
341 | WJJ282501@3 | WDZN-RVS-2*1.5 |  | m | 24.57 |  | 2.824 | 69.39
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 34618.22
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
342 | WJJ282501@4 | WDZN-RVVP-2X1.5 |  | m | 23.94 |  | 3.028 | 72.49
343 | WJJ282701@3 | SYKV-75-7 |  | m | 330.229 |  | 4.62 | 1525.66
344 | WJJ290103@2 | 金属耐火桥架100*50 |  | m | 11.759 |  | 18.59 | 218.6
345 | WJJ290103@3 | 金属耐火桥架150*75 |  | m | 110.27 |  | 49.49 | 5457.26
346 | WJJ290103@4 | 金属耐火桥架150*75 |  | m | 19.547 |  | 49.49 | 967.38
347 | WJJ290103@5 | 槽式桥架200*100 |  | m | 60.593 |  | 59.5 | 3605.28
348 | WJJ290301@1 | 塑料线槽20*10 |  | m | 92.939 |  | 1.07 | 99.44
349 | WJJ290302@1 | 金属线槽150*75 |  | m | 6.798 |  | 54.02 | 367.23
350 | WJJ290603@1 | 塑料护口(电管)100 |  | 个 | 0.371 |  | 2.5 | 0.93
351 | WJJ290603@2 | 塑料护口(电管)DN25 |  | 个 | 59.256 |  | 0.6 | 35.55
352 | WJJ290603@3 | 塑料护口(电管)20 |  | 个 | 30.733 |  | 0.443 | 13.61
353 | WJJ290603@4 | 塑料护口(电管)20 |  | 个 | 63.629 |  | 0.443 | 28.19
354 | WJJ290603@5 | 塑料护口(电管)32 |  | 个 | 0.378 |  | 0.8 | 0.3
355 | WJJ290614@4 | 电线管JDG 20 |  | m | 398.971 |  | 3.31 | 1320.59
356 | WJJ291105@2 | 火灾报警接线端子箱 |  | 个 | 4 |  | 424.78 | 1699.12
357 | WJJ291107@1 | 接线盒 |  | 个 | 757.86 |  | 1 | 757.86
358 | WJJ331102@1 | 成品消防水箱 18T |  | 台 | 1 |  | 14342.629 | 14342.63
359 | WJJ503301@2 | APB-30系列侧壁式轴流风机 |  | 台 | 2 |  | 466.578 | 933.16
360 | WJJ503501@2 | 低噪声吸顶排气扇 |  | 台 | 12 |  | 30.987 | 371.84
361 | WJJ530103@1 | 自喷淋系统立式增压稳压设备 |  | 套 | 1 |  | 7420 | 7420
362 | WJJ550502@1 | 弱电机柜 |  | 个 | 3 |  | 531.208 | 1593.62
363 | 补充材料001@1 | 箱体 半周长1.0m |  | 台 | 7 |  | 29.44 | 206.08
364 | 补充材料001@2 | 箱体 半周长0.5m |  | 台 | 20 |  | 20.93 | 418.6
365 | 补充材料003@1 | 消防配电柜 |  | 台 | 1 |  | 1328.021 | 1328.02
366 | 补充主材001@1 | 太阳能电池 |  | 块 | 5 |  | 339.973 | 1699.87
367 | 补充主材002@1 | 光伏逆变器 |  | 台 | 1 |  | 1328.021 | 1328.02
368 | 补充主材003@1 | 太阳能控制器 |  | 台 | 1 |  | 379.814 | 379.81
369 | 补充主材004@1 | 喷淋泵控制柜 |  | 台 | 1 |  | 708.278 | 708.28
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 46899.42
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
370 | 补充主材005@1 | 消火栓泵控制柜 |  | 台 | 1 |  | 708.278 | 708.28
371 | 补充主材007 | 自动记录流量计 |  | 台 | 2 |  | 309.872 | 619.74
372 | J12-74 | 沟槽轧制机 管径 220mm以内 小 |  | 台班 | 17.304 |  | 36 | 622.94
373 | J7-117@1 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400（安装） 小 |  | 台班 | 0.02 |  | 43.12 | 0.86
374 | J7-24 | 普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 中 |  | 台班 | 0.01 |  | 274.4 | 2.74
375 | J7-40@1 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39（安装） 小 |  | 台班 | 0.01 |  | 30.58 | 0.31
376 | J7-66 | 开孔机 开孔直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 5.774 |  | 179.57 | 1036.84
377 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32（安装） 小 |  | 台班 | 0.06 |  | 95.9 | 5.75
378 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75（安装） 小 |  | 台班 | 0.01 |  | 30.63 | 0.31
379 | J9-41@1 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.322 |  | 30.63 | 9.86
380 | J9-44 | 电焊条恒温箱 小 |  | 台班 | 0.302 |  | 22.73 | 6.86
381 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 3.631 |  | 75.63 | 274.61
382 | JX003 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 1.11 |  | 614.7 | 682.32
383 | J12-6 | 吹风机 能力(m3/min) 4 小 |  | 台班 | 0.02 |  | 23.09 | 0.46
384 | J12-75 | 沟槽轧制机 管径 630mm以内 小 |  | 台班 | 1.235 |  | 87.68 | 108.28
385 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.651 |  | 718.94 | 468.03
386 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.188 |  | 476.97 | 89.67
387 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.632 |  | 497.24 | 314.26
388 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 |  | 台班 | 0.161 |  | 218.21 | 35.13
389 | J5-28 | 汽车式高空作业车 提升高度(m) 21 大 |  | 台班 | 0.032 |  | 1142.84 | 36.57
390 | J5-9 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 30 小 |  | 台班 | 1.6 |  | 211.57 | 338.51
391 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 3.739 |  | 43.86 | 163.99
392 | J7-119 | 台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 0.189 |  | 11.47 | 2.17
393 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 0.02 |  | 8.61 | 0.17
394 | J7-33 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 35 小 |  | 台班 | 0.35 |  | 16.18 | 5.66
395 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 小 |  | 台班 | 8.289 |  | 31.36 | 259.94
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 5794.26
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
396 | J7-65 | 开孔机 开孔直径(mm) 200 小 |  | 台班 | 0.03 |  | 176.5 | 5.3
397 | J7-71 | 管子切断机 管径(mm) 60 小 |  | 台班 | 0.273 |  | 20.42 | 5.57
398 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 12.37 |  | 43.26 | 535.13
399 | J7-74 | 管子切断机 管径(mm) 325 小 |  | 台班 | 0.617 |  | 109.61 | 67.63
400 | J7-77 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 小 |  | 台班 | 2.855 |  | 25.89 | 73.92
401 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小 |  | 台班 | 0.3 |  | 70.65 | 21.2
402 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 0.902 |  | 25.02 | 22.57
403 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 10.844 |  | 67.33 | 730.13
404 | J9-2@1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.12 |  | 98.89 | 11.87
405 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小 |  | 台班 | 5.628 |  | 26.18 | 147.34
406 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 |  | 台班 | 1.501 |  | 41.67 | 62.55
407 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.09 |  | 37.05 | 3.33
408 | Y12-23 | 多功能信号校验仪 测量:输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号 |  | 台班 | 0.096 |  | 123.26 | 11.83
409 | Y2-4 | 便携式电动泵压力校验仪 量程:-85kPa～1MPa |  | 台班 | 0.32 |  | 39.36 | 12.6
410 | Y2-7 | 标准压力发生器 量程:0～200kPa |  | 台班 | 0.122 |  | 76.79 | 9.37
411 | Y27-5 | 精密交直流稳压电源 量程:650V、20A,精度:±0.1% |  | 台班 | 0.096 |  | 65.06 | 6.25
412 | Y3-2 | 超声波流量计 量程:0.01～30m/s,精度:±1% |  | 台班 | 1 |  | 7.46 | 7.46
413 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 15.425 |  | 4.22 | 65.09
414 | Y39-2 | 精密声级计 声压:38～140dB,频率:0Hz～18kHz |  | 台班 | 0.45 |  | 5.63 | 2.53
415 | Y41-2 | 铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽) |  | 台班 | 0.156 |  | 31.04 | 4.84
416 | Y42-8 | 火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s |  | 台班 | 0.76 |  | 3.97 | 3.02
417 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 4.814 |  | 4.08 | 19.64
418 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 0.21 |  | 6.33 | 1.33
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 1830.5
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 316757.99
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司