## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 1114575.73
1 | 直接费 |  |  |  |  | 1018154.76
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 253195.45
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 749587
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 15372.31
2 | 管理费 |  |  |  | 4.83 | 59455.64
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 1
4 | 利润 |  |  |  | 3 | 36967.06
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 429810.32
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 377132.27
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 348272.99
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 213599.78
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 88592.36
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 46080.85
1.2 | 管理费 |  |  |  | 4.83 | 17800.49
1.3 | 利润 |  |  |  | 3 | 11067.57
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29 | 52678.05
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29 | 52678.05
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 9266.32
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 1553652.37
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 139828.71
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 1693481.08
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 土方 | [6 empty] | 13985.6
1 | 010101001001 | 平整场地 |  | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 | 557.63 | 1.64 |  | 914.51
2 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 169.25 | 5.36 |  | 907.18
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 内 | m3 | 6.51 | 18.33 |  | 119.33
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m 内 | m3 | 392.31 | 18.33 |  | 7191.04
5 | 010103001001 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 357.04 | 7.75 |  | 2767.06
6 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.运距:3km | m3 | 157.47 | 13.25 |  | 2086.48
|  | 砖砌 | [6 empty] | 154876.9
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.墙体类型:200mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 265.44 | 515.46 |  | 136823.7
8 | 010401004002 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.墙体类型:100厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 15.6 | 531.52 |  | 8291.71
本页小计 | [8 empty] | 159101.01
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
9 | 010401014001 | 泵房-暗沟 |  | 1.标准砖 2.沟截面尺寸:300*300mm 3.C15砼垫层 4.沟底板及墙壁2厚单组分聚氨防水涂膜 5.20厚1:2.5水砂浆抹灰 6.50mm厚铸铁盖板 | m | 16 | 231.52 |  | 3704.32
10 | 010401014002 | 砖地沟 |  | 1.C25细石混凝土沟盖板截面尺寸:320*490*50 2.沟净截面尺寸:300*170mm 3.垫层材料种类、厚度:70mmC15垫层 4.50mm厚钢筋砼盖板 5.参照图集11ZJ901 7/3 8/A | m | 69.92 | 86.63 |  | 6057.17
|  | 混凝土及钢筋 | [6 empty] | 819569.78
|  | 混凝土 | [6 empty] | 361151.08
11 | 010501001002 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 32.72 | 529.72 |  | 17332.44
12 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 40.67 | 518.5 |  | 21087.4
13 | 010501004001 | 满堂基础 |  | 1.混凝土种类:抗渗P6商品砼 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 176.01 | 541.61 |  | 95328.78
14 | 010501004002 | 满堂基础 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 3.78 | 516.23 |  | 1951.35
本页小计 | [8 empty] | 145461.46
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
15 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 53.49 | 544.24 |  | 29111.4
16 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.99 | 523.37 |  | 3658.36
17 | 010503001001 | 基础梁 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 12.74 | 523.54 |  | 6669.9
18 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.26 | 522.04 |  | 2745.93
19 | 010503004002 | 混凝土反边 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.1 | 542.9 |  | 54.29
20 | 010503005001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.57 | 531.02 |  | 833.7
21 | 010504001001 | 直形墙 |  | 1.混凝土种类:抗渗P6商品砼 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 61.04 | 558.08 |  | 34065.2
22 | 010504001002 | 直形墙 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 6.6 | 533.39 |  | 3520.37
23 | 010505001001 | 有梁板 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 214.78 | 528.56 |  | 113524.12
24 | 010505007001 | 檐沟 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.86 | 616.13 |  | 2378.26
25 | 010505007002 | 坡檐 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.49 | 519.77 |  | 5972.16
本页小计 | [8 empty] | 202533.69
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
26 | 010506001001 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 | m2 | 69.87 | 158.54 |  | 11077.19
27 | 010507001001 | 混凝土坡道 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 33.59 | 144.12 |  | 4840.99
28 | 010507004001 | 混凝土台阶 |  | 1.混凝土强度等级:C25 | m2 | 0.53 | 74.11 |  | 39.28
29 | 010507005001 | 窗台压顶 |  | 1.断面尺寸:200*60mm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.02 | 663.29 |  | 676.56
30 | 010507005002 | 栏板压顶 |  | 1.断面尺寸:230*200mm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.31 | 657.16 |  | 203.72
31 | 010507005003 | 女儿墙压顶 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.63 | 663.33 |  | 1081.23
32 | 010505007003 | 空调板 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.36 | 598.62 |  | 814.12
33 | 010507001002 | 散水 |  | 1.参11ZJ901,混凝土散水 7/3 8/A | m2 | 33.48 | 124.98 |  | 4184.33
|  | 钢筋 | [6 empty] | 458418.7
34 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ6 HPB300 | t | 2.639 | 6629.01 |  | 17493.96
35 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ8 HPB300 | t | 0.034 | 5769.71 |  | 196.17
本页小计 | [8 empty] | 40607.55
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
36 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10 HPB300 | t | 0.729 | 5337.61 |  | 3891.12
37 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ6 HRB400 | t | 0.011 | 6660.91 |  | 73.27
38 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ8 HRB400 | t | 20.973 | 5766.77 |  | 120946.47
39 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10 HRB400 | t | 4.519 | 5421.44 |  | 24499.49
40 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ12 HRB400 | t | 1.225 | 5392.15 |  | 6605.38
41 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ14 HRB400 | t | 19.164 | 5192.36 |  | 99506.39
42 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ16 HRB400 | t | 16.336 | 5078.02 |  | 82954.53
43 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ18 HRB400 | t | 5.631 | 4970.02 |  | 27986.18
44 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ20 HRB400 | t | 4.761 | 4901.52 |  | 23336.14
45 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ22 HRB400 | t | 4.438 | 4821.54 |  | 21397.99
46 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ25 HRB400 | t | 5.2 | 4764.84 |  | 24777.17
47 | 010516003001 | 电渣压力焊接 |  | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ16～18 | 个 | 616 | 4.61 |  | 2839.76
48 | 010516003002 | 电渣压力焊接 |  | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ20～32 | 个 | 302 | 6.34 |  | 1914.68
本页小计 | [8 empty] | 440728.57
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 屋面及防水 | [6 empty] | 106415.37
49 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | 1.10厚小青瓦 2.15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 99.53 | 96.93 |  | 9647.44
50 | 010902001001 | 不上人屋面（水池顶板、楼梯间顶板） |  | 1.25厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.3厚SBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 94.98 | 64.32 |  | 6109.11
51 | 010902001002 | 上人屋面 |  | 1.40厚C20细石混凝土保护层 2.3厚SBS改性沥青防水卷材一道 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.90厚玻璃棉板 | m2 | 339.7 | 137.42 |  | 46681.57
52 | 010902002001 | 天沟防水涂料 |  | 1.3厚聚氨脂防水涂料 2.20厚1:2.5水泥砂浆找坡 | m2 | 16.76 | 164.71 |  | 2760.54
53 | 010902003001 | 防水砂浆-空调板、雨棚 |  | 1.20厚1:3防水砂浆 | m2 | 16.38 | 27.38 |  | 448.48
54 | 011101001005 | 防水砂浆楼面-电井 |  | 1.20厚1:3防水砂浆 | m2 | 7.44 | 27.4 |  | 203.86
55 | 011202001001 | 水池柱防水砂浆 |  | 1.20厚1:3防水砂浆 | m2 | 27.64 | 27.39 |  | 757.06
56 | 011101001006 | 水池地面（内防） |  | 1.25厚1.2水泥砂浆抹平压光 2.1.5mm厚JS聚合物水泥基防水层 | m2 | 143.14 | 66.43 |  | 9508.79
57 | 011301001003 | 水池(箱)顶 |  | 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水层 2.20厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 203.96 | 68.86 |  | 14044.69
58 | 011201001002 | 水池（箱）壁 |  | 1.内侧刷1.5mm厚JS聚合物水泥基防水层 2.10厚1:2水泥砂装抹平压光 | m2 | 248.47 | 64.81 |  | 16103.34
本页小计 | [8 empty] | 106264.88
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
59 | 010904003001 | 集水井内壁防水砂浆 |  | 1.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆 | m2 | 5.63 | 26.73 |  | 150.49
|  | 其他 | [6 empty] | 19728.08
60 | 010902004001 | 屋面排水管 |  | 1.排水管品种、规格:PVC-U 100 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:圆形雨水斗 | m | 92.16 | 73.06 |  | 6733.21
61 | 010902004003 | 屋面排水管 |  | 1.排水管品种、规格:PVC-U 50 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:圆形雨水斗 | m | 9 | 75.36 |  | 678.24
62 | 010902004004 | Φ50PVC落水短管 |  |  | 个 | 8 | 8.26 |  | 66.08
63 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网400宽(每边200) | m2 | 458.07 | 18.47 |  | 8460.55
64 | 010514001001 | 排气孔 |  | 1.单件体积:参07J916-1 A-10/1;A-10/1-1 | 套 | 6 | 190.22 |  | 1141.32
65 | 010606008001 | 钢梯 |  | 1.钢梯形式:钢架楼梯步级270X150共9级 专业商定制安装 | t | 0.098 | 9843.27 |  | 964.64
66 | 010512008001 | 集水井铸铁盖板 |  | 1.井盖规格:铸铁雨水盖板800*800 | 套 | 1 | 75.87 |  | 75.87
67 | 010904004001 | 楼面变形缝 |  | 1.盖缝材料:铝合金板 2.图集:11ZJ111 2/A-8 | m | 6.6 | 81.3 |  | 536.58
68 | 010903004001 | 外墙变形缝 |  | 1.盖缝材料:铝合金板 2.图集:11ZJ111 15/A-1 | m | 22.2 | 48.27 |  | 1071.59
本页小计 | [8 empty] | 19878.57
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
| A1303 | 单价措施费 | [6 empty] | 377132.27
69 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 1216.51 | 52.67 |  | 64073.58
70 | 011702001002 | 垫层 |  |  | m2 | 28.11 | 42.33 |  | 1189.9
71 | 011702001001 | 独立基础 |  |  | m2 | 57.16 | 62.74 |  | 3586.22
72 | 011702001003 | 满堂基础 |  |  | m2 | 126.78 | 57.89 |  | 7339.29
73 | 011702005001 | 基础梁 |  |  | m2 | 146.02 | 57.18 |  | 8349.42
74 | 011702002001 | 矩形柱 |  |  | m2 | 351.01 | 71.55 |  | 25114.77
75 | 011702003001 | 构造柱 |  |  | m2 | 88.16 | 88.44 |  | 7796.87
76 | 011702008001 | 圈梁 |  |  | m2 | 55.85 | 66.35 |  | 3705.65
77 | 011702008002 | 砼反边 |  |  | m2 | 1.2 | 66.35 |  | 79.62
78 | 011702009001 | 过梁 |  |  | m2 | 26.91 | 74.68 |  | 2009.64
79 | 011702011001 | 直形墙 |  |  | m2 | 543.35 | 65.16 |  | 35404.69
80 | 011702014001 | 有梁板 |  |  | m2 | 1945.98 | 73.19 |  | 142426.28
本页小计 | [8 empty] | 301075.93
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
81 | 011702022001 | 檐沟 |  |  | m2 | 62 | 92.99 |  | 5765.38
82 | 011702022002 | 坡檐 |  |  | m2 | 143.28 | 73.16 |  | 10482.36
83 | 011702022003 | 空调板 |  |  | m2 | 21.64 | 92.99 |  | 2012.3
84 | 011702024001 | 楼梯 |  |  | m2 | 69.87 | 193.46 |  | 13517.05
85 | 011702025001 | 窗台压顶 |  |  | m2 | 10.15 | 41.28 |  | 418.99
86 | 011702025003 | 女儿墙压顶 |  |  | m2 | 22.55 | 41.27 |  | 930.64
87 | 011702025002 | 栏板压顶 |  |  | m2 | 2.92 | 41.31 |  | 120.63
88 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 1216.51 | 35.19 |  | 42808.99
本页小计 | [8 empty] | 76056.34
合 计 | [8 empty] | 1491708
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 01B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 01B002 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 01B003 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期直接费 | 3.29 |  | 52678.05 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期直接费 | 3.29 |  | 52678.05
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 466795.122 |  | 1 | 466795.12
2 | 01010300004 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ6 |  | kg | 11.22 |  | 3.541 | 39.73
3 | 01010300005 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ8 |  | kg | 21392.46 |  | 3.541 | 75750.7
4 | 01010300006 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 |  | kg | 4609.38 |  | 3.541 | 16321.81
5 | 01010300007 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 |  | kg | 1255.625 |  | 3.541 | 4446.17
6 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 |  | kg | 19643.1 |  | 3.541 | 69556.22
7 | 01010300009 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 |  | kg | 16744.4 |  | 3.541 | 59291.92
8 | 01010300010 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ18 |  | kg | 5771.775 |  | 3.541 | 20437.86
9 | 01010300011 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ20 |  | kg | 4880.025 |  | 3.541 | 17280.17
10 | 01010300012 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ22 |  | kg | 4548.95 |  | 3.541 | 16107.83
11 | 01010300013 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ25 |  | kg | 5330 |  | 3.541 | 18873.53
12 | 01090100001 | 圆钢 综合 |  | kg | 26.95 |  | 3.541 | 95.43
13 | 01090100009 | 圆钢 Φ6 |  | kg | 2691.78 |  | 3.541 | 9531.59
14 | 01090100011 | 圆钢 Φ8 |  | kg | 34.68 |  | 3.541 | 122.8
15 | 01090100013 | 圆钢 Φ10 |  | kg | 743.58 |  | 3.541 | 2633.02
16 | 01170100001 | 热轧工字钢 |  | kg | 553.512 |  | 4.307 | 2383.98
17 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 |  | kg | 1.862 |  | 4.298 | 8
18 | 01210200001 | 热轧不等边角钢 L63×40×5 |  | kg | 19.932 |  | 4.34 | 86.5
19 | 01290100003 | 热轧钢板 综合 |  | kg | 75.068 |  | 3.67 | 275.5
20 | 01290500002 | 花纹钢板 δ5mm |  | kg | 64.482 |  | 4.05 | 261.15
21 | 01290700003 | 镀锌铁皮 δ0.7mm |  | m2 | 11.766 |  | 26.65 | 313.56
22 | 02090300001 | 单层养护膜 |  | m2 | 1908.949 |  | 1.1 | 2099.84
23 | 03010500089 | 对拉螺栓 |  | kg | 88.371 |  | 6.59 | 582.36
24 | 03010500229 | 螺栓 综合 |  | 套 | 0.171 |  | 0.53 | 0.09
25 | 03010700002 | 膨胀螺栓 |  | 套 | 195.84 |  | 0.44 | 86.17
26 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 471.786 |  | 4.04 | 1906.02
27 | 03130300001 | 焊剂 |  | kg | 21.38 |  | 4.48 | 95.78
28 | 03210100023 | 扣钉 |  | kg | 0.896 |  | 11.68 | 10.47
29 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 |  | kg | 88.111 |  | 6.5 | 572.72
30 | 03210500002 | 安全网 |  | m2 | 341.328 |  | 8.41 | 2870.57
31 | 03210500023 | 热镀锌钢丝网 0.9mm |  | m2 | 480.974 |  | 8.2 | 3943.99
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 792780.6
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
32 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 390.673 |  | 5.63 | 2199.49
33 | 03210700006 | 镀锌铁丝 Φ1.2 |  | kg | 14.332 |  | 5.63 | 80.69
34 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 4.557 |  | 5.63 | 25.66
35 | 03210900014 | 其他铁件 综合 |  | kg | 19.235 |  | 5.75 | 110.6
36 | 03210900015 | 铁件 综合 |  | kg | 266.902 |  | 6.668 | 1779.7
37 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 16689.671 |  | 0.354 | 5908.14
38 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 479.302 |  | 0.354 | 169.67
39 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 26.394 |  | 135.92 | 3587.47
40 | 04030400001@1 | 粗净砂 |  | m3 | 0.144 |  | 135.92 | 19.57
41 | 04030500001 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 17.712 |  | 174.76 | 3095.35
42 | 04030500001@2 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 1.403 |  | 174.76 | 245.19
43 | 04031100003 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.991 |  | 135.92 | 134.7
44 | 04050100004 | 碎石 5mm～20mm |  | m3 | 8.036 |  | 80 | 642.88
45 | 04050100017 | 碎石 最大粒径40mm |  | m3 | 1.607 |  | 80 | 128.56
46 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 |  | m3 | 4.468 |  | 224.709 | 1004
47 | 04130400001 | 页岩烧结多孔砖 240×115×90 |  | m3 | 223.978 |  | 185 | 41435.93
48 | 04130400002 | 页岩烧结多孔砖 240×190×90 |  | m3 | 14.054 |  | 185 | 2599.99
49 | 04170800001@1 | 小青瓦 310×310 |  | 块 | 1569.041 |  | 2.6 | 4079.51
50 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 8.586 |  | 1106.684 | 9501.99
51 | 05030100002@1 | 杉木锯材 |  | m3 | 3.143 |  | 1106.684 | 3478.31
52 | 05030100004 | 松木锯材 |  | m3 | 0.041 |  | 1700 | 69.7
53 | 13031100001 | 聚氨酯防水涂料 综合 |  | kg | 11.544 |  | 18 | 207.79
54 | 13031100011 | 聚合物水泥基防水涂料 Ⅱ型 |  | kg | 1069.087 |  | 8.97 | 9589.71
55 | 13031100016 | 单组分聚氨酯防水涂料 |  | kg | 47.52 |  | 12.97 | 616.33
56 | 13031100017 | 双组分聚氨酯防水涂料 |  | kg | 169.816 |  | 8 | 1358.53
57 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 0.077 |  | 12.43 | 0.96
58 | 13330100001 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |  | m2 | 527.798 |  | 10.624 | 5607.33
59 | 13350500005 | 聚硫密封膏 |  | kg | 37.904 |  | 28 | 1061.31
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 98739.06
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
60 | 13350900004 | 防水剂 |  | kg | 32.029 |  | 7.5 | 240.22
61 | 13371100001 | 土工布 |  | m2 | 142.176 |  | 2.98 | 423.68
62 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 0.004 |  | 6.45 | 0.03
63 | 14353500012 | 隔离剂 |  | kg | 375.841 |  | 4.51 | 1695.04
64 | 14353500016 | 基层处理剂 |  | kg | 223.721 |  | 6.6 | 1476.56
65 | 14391900007 | 液化气 |  | kg | 107.751 |  | 7.3 | 786.58
66 | 14410000039 | 密封胶 |  | kg | 0.08 |  | 51.33 | 4.11
67 | 14430100001 | 801胶 |  | kg | 9.879 |  | 1.42 | 14.03
68 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 143.117 |  | 2.75 | 393.57
69 | 15011500001 | 石棉垫 |  | kg | 9.18 |  | 6.3 | 57.83
70 | 15070300002 | 超细玻璃棉板 75mm |  | m2 | 317.959 |  | 27 | 8584.89
71 | 17250000033 | 硬塑料管 dn20 |  | m | 434.317 |  | 1.43 | 621.07
72 | 17250000035@1 | 硬塑料管PVC dn50 |  | m | 2.52 |  | 5.14 | 12.95
73 | 17250200006 | PVC塑料排水管 dn100 |  | m | 97.137 |  | 11.943 | 1160.11
74 | 17250200006@1 | PVC塑料排水管 dn50 |  | m | 9.486 |  | 5.14 | 48.76
75 | 18090700003 | PVC直通接头 De100 |  | 个 | 23.04 |  | 1.713 | 39.47
76 | 18090700003@1 | PVC直通接头 De50 |  | 个 | 2.25 |  | 2 | 4.5
77 | 18211300002 | 伸缩节 DN100 |  | 个 | 10.322 |  | 8 | 82.58
78 | 18211300002@1 | 伸缩节 DN50 |  | 个 | 1.008 |  | 13.93 | 14.04
79 | 18250500016 | 固定铁件 100×100×8mm |  | kg | 0.792 |  | 5.75 | 4.55
80 | 22470100001 | 不锈钢无动力排气风帽 Φ500mm |  | 个 | 6 |  | 80 | 480
81 | 33090100001 | PVC雨水斗 |  | 套 | 10.1 |  | 13.27 | 134.03
82 | 34091900023 | 固定底座 |  | 个·月 | 1748.061 |  | 0.44 | 769.15
83 | 34091900024 | 可调托座 |  | 个·月 | 1777.124 |  | 0.89 | 1581.64
84 | 34110100002 | 水 |  | t | 221.978 |  | 2.18 | 483.91
85 | 34110100002@1 | 水 |  | t | 0.715 |  | 2.18 | 1.56
86 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 204.442 |  | 0.831 | 169.89
87 | 34110200001@1 | 电 |  | kW·h | 0.024 |  | 0.831 | 0.02
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 19284.77
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
88 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 902.229 |  | 26.56 | 23963.2
89 | 35010300002@1 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 31.283 |  | 26.56 | 830.88
90 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 223.595 |  | 16.8 | 3756.4
91 | 36010200002 | 铸铁雨水井箅 |  | m2 | 0.646 |  | 44.267 | 28.6
92 | 80010200005 | 聚合物水泥基K11灰浆 |  | kg | 950.382 |  | 6.5 | 6177.48
93 | 80010500001 | 白水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 3.061 |  | 638.94 | 1955.8
94 | 88010100002 | 钢管使用费 |  | t·月 | 280.362 |  | 75 | 21027.15
95 | 88010100002@1 | 钢管使用费 |  | t·月 | 11.302 |  | 75 | 847.65
96 | 88010100003 | 扣件使用费 |  | 个·月 | 39832.47 |  | 0.2 | 7966.49
97 | 88010100003@1 | 扣件使用费 |  | 个·月 | 2819.144 |  | 0.2 | 563.83
98 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 31746.221 |  | 1 | 31746.22
99 | BCCLF0 | 混凝土盖板 |  | m | 69.921 |  | 44.267 | 3095.19
100 | BCCLF0@1 | 铸铁盖板 |  | m | 16 |  | 44.267 | 708.27
101 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | 0.055 |  | 1 | 0.06
102 | 80210300001 | 商品混凝土(碎石) C20 |  | m3 | 33.047 |  | 368.93 | 12192.03
103 | 80210300002 | 商品混凝土(碎石) C25 |  | m3 | 33.891 |  | 378.64 | 12832.49
104 | 80210300002@1 | 商品混凝土(碎石) C25 |  | m3 | 0.065 |  | 378.64 | 24.61
105 | 80210300006 | 商品混凝土(碎石) C15 |  | m3 | 4.139 |  | 359.22 | 1486.81
106 | 80210300006@1 | 商品混凝土(碎石) C15 |  | m3 | 1.483 |  | 359.22 | 532.72
107 | 80210300007 | 商品混凝土(碎石) C35 |  | m3 | 353.395 |  | 407.77 | 144103.88
108 | 80210400003 | 商品混凝土(碎石) C20 |  | m3 | 0.097 |  | 368.93 | 35.79
109 | 80210400004@1 | 商品混凝土(碎石) C25 |  | m3 | 0.748 |  | 378.64 | 283.22
110 | 80010100002 | 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm |  | m3 | 0.212 |  | 354.139 | 75.08
111 | 80010100003 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm |  | m3 | 3.482 |  | 389.553 | 1356.42
112 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 0.582 |  | 371.84 | 216.41
113 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 1.063 |  | 380.699 | 404.68
114 | 80010300005 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M7.5 |  | t | 52.233 |  | 278.76 | 14560.47
115 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 37551.879 |  | 1 | 37551.88
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 328323.71
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
116 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.024 |  | 1 | 0.02
117 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.701 |  | 1539.66 | 1079.3
118 | J12-9 | 组合烘箱 小 |  | 台班 | 0.07 |  | 141.21 | 9.88
119 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大 |  | 台班 | 1.053 |  | 1690.4 | 1779.99
120 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 0.476 |  | 28.78 | 13.7
121 | J1-6 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大 |  | 台班 | 0.71 |  | 1490.73 | 1058.42
122 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.272 |  | 2158.98 | 587.24
123 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 3.769 |  | 978.11 | 3686.5
124 | J3-19@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.074 |  | 978.11 | 72.38
125 | J3-19@2 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.079 |  | 942.86 | 74.49
126 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大 |  | 台班 | 0.034 |  | 603.97 | 20.53
127 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 1.875 |  | 868.22 | 1627.91
128 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.455 |  | 543.61 | 247.34
129 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 11.666 |  | 518.17 | 6044.97
130 | J4-5@2 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.153 |  | 518.17 | 79.28
131 | J4-5@3 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.302 |  | 509.86 | 153.98
132 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 1.359 |  | 301.5 | 409.74
133 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.455 |  | 183.07 | 83.3
134 | J6-18 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 |  | 台班 | 0.757 |  | 26.93 | 20.39
135 | J6-18@1 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 |  | 台班 | 2.363 |  | 26.93 | 63.64
136 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.175 |  | 43.48 | 7.61
137 | J7-1@1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 7.519 |  | 40.79 | 306.7
138 | J7-1@2 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.008 |  | 43.48 | 0.35
139 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 7.375 |  | 29.23 | 215.57
140 | J7-12@2 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.027 |  | 29.23 | 0.79
141 | J7-12@3 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.061 |  | 28.49 | 1.74
142 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 6.81 |  | 8.61 | 58.63
143 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.08 |  | 48.79 | 3.9
144 | J7-2@1 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 9.362 |  | 47.02 | 440.2
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 18148.49
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
145 | J7-2@2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.404 |  | 48.79 | 19.71
146 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.445 |  | 29.63 | 13.19
147 | J7-3@1 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 29.787 |  | 28.11 | 837.31
148 | J7-3@2 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.872 |  | 29.63 | 25.84
149 | J7-36 | 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小 |  | 台班 | 0.011 |  | 33.02 | 0.36
150 | J7-45 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中 |  | 台班 | 0.002 |  | 372.02 | 0.74
151 | J7-78 | 型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中 |  | 台班 | 0.009 |  | 294.86 | 2.65
152 | J7-79 | 型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小 |  | 台班 | 0.009 |  | 243.48 | 2.19
153 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 27.053 |  | 102.56 | 2774.56
154 | J9-11@1 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 2.041 |  | 104.72 | 213.73
155 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.08 |  | 157.92 | 12.63
156 | J9-14@1 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 3.229 |  | 155.57 | 502.34
157 | J9-14@2 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.004 |  | 157.92 | 0.63
158 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小 |  | 台班 | 5.335 |  | 29.99 | 160
159 | J9-17@1 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小 |  | 台班 | 0.266 |  | 31.42 | 8.36
160 | J9-39 | 电渣焊机 电流(A) 1000 小 |  | 台班 | 5.81 |  | 186.18 | 1081.71
161 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 |  | 台班 | 0.358 |  | 138.21 | 49.48
162 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 2.303 |  | 18.27 | 42.08
163 | J9-40@1 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.178 |  | 19.37 | 3.45
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 5750.96
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 1263027.59
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司