江永县社会福利中心扩建项目

预

算

书

建设单位：江永县民政局

编制单位：永州市永南建筑设计院有限公司

编制日期：二0二三年四月

江永县社会福利中心扩建项目预算编制说明

一、项目概况

该工程为江永县社会福利中心扩建项目，工程内容为：扩建及消防设施等。

二、编制依据

1、江永县社会福利中心扩建项目相关文件。

2、工程量清单项目计量规范(2013-湖南)、湖南省消耗量标准(2020)。

3、《永州市建设造价》2023年第1期、湘建网材料价，部分材料价格参考市场价。

4、湘建价[2016]134号文件、湘建价〔2016〕72号、湘建价〔2019〕47号、湘建价[2016]134号、湘政办发〔2016〕51号、湘建价〔2022〕146号

三、工程量计价编制说明

1、编制范围：本工程量包括由永南建筑设计院设计的《江永县社会福利中心扩建项目》的土建、装饰、安装项目。

2、除非合同另有规定，工程造价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸等支付的费用，已包括在总价之中（除注明外）。

4、本工程费率按一般计税法计取。

5、本预算图纸为图审后施工图图纸。

四、预算造价：

该工程预算造价2805235.66元（大写：贰佰捌拾万零伍仟贰佰叁拾伍元陆角陆分）

五、本工程使用广联达软件计价GBQ6、计量GTJ、安装GQI。

- 六、其他说明：

- 一、建筑、装饰部分

1、总平图部分未计取。

2、D轴交19、21轴空调板及卫生间取纸器、玻璃镜等未计取

3、消防水泵房排水沟：

1、砖砌沟；2、沟截面尺寸:300*300mm；3、20mm厚1:2.5水泥砂浆；3、拉浆(素水泥加108胶）；4、2mm厚单组分聚氨酯防水涂膜；5、20mm厚1:2.5水砂浆找平

4、消防水泵房地面：

1、80厚C15混凝土；2、素水泥浆结合层一道；3、最薄处40厚C25细石砼找坡找平，坡向地下室样水暗沟、集水井、地漏；4、面撒2厚非金属耐磨材料，专用抹平机压实抹平

5、水池内柱KZ5、KZ6：外抹20mm厚防水砂浆同首层高

6、外墙面，除檐口、天沟、空调板按真石漆计入。其余均按外墙面砖

7、电梯及电梯门未计取

8、除屋面保温计入，其余保温未计取

9、不可预计费未计取

二、安装部分
1、弱电工程仅计取管线预留及TV网络信息插座未计取

2、监控设备、及门禁系统、呼叫器未计取
3、图纸未表明规格型号水泵型号未计取

4、不可预计费未计取

编制单位：永州市永南建筑设计院有限公司

编 制 人：

校 对 人：

审 核 人：

编制日期：二0二三年四月