2023年江永县一季度城区水质监测信息

公   示

按照《湖南省饮用水卫生监测工作方案》（2023年版）的要求，我县在江永县自来水公司大坪坳水厂出厂水及江永县第三小学、江永县潇浦卫生院、江永县中心加油站、江永县永明春天、江永县疾控中心各设置了1个末梢水质监测点，共设置了6个城区水质监测点。

江永县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，对每份水质进行了34个项目 (总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、铝、铁、锰、铜、锌、镉、 铅、汞、六价铬、硝酸盐氮、耗氧量、砷、氨氮、挥发性酚、氰化物、总硬度、硒、溶解性总固体、PH、硫酸盐、氯化物、氟化物、色度、浊度、 臭和味、肉眼可见物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、游离氯、) 的检测。

检测结果显示：6份水质所检指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，水质合格率为100%。

附表：2023年一季度江永县城区水质监测结果

江永县疾病预防控制中心

2023年4月15日